## Sheet1
河南省仓储物流企业安全生产隐患排查清单
Ⅰ级隐患自查标准 | Ⅱ级隐患自查标准 | Ⅲ级隐患自查标准 | Ⅳ级隐患自查标准 | 自查标准项具体描述 | 参考依据
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 验收报告 | 消防验收报告 | 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取得消防验收合格报告。 | 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目 标 | 目 标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 组织机构 | 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 单位主要负责人职责 | （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 安全管理 | （一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施 | 《中华人民共和国安全生产法》
机构及安全管理人员
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 全员参与 | 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核；企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 相关保险 | 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 规章制度 |  | 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 规章制度 |  | 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 评 估 | 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 修 订 | 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 |  | 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 建立安全教育培训的管理制度。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员教育培训 | 主企业的主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产、职业卫生知识和应急管理等能力。法律法规要求对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应按规定接受专门的安全培训，参加统一的安全培训考试并经考核合格。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 企业应对从业人员进行安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产、职业卫生和应急救援知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位事故隐患的辨识和处置，了解事故应急处理措施，悉知在安全生产和职业卫生方面的权利和义务，确认其能力符合岗位标准要求。并根据实际需要，定期进行复训考核。未经安全教育培训或考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 新入厂（矿）人员在上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合国家和行业有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从业人员在本生产经营单位调整工作岗位或离岗六个月重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、队）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从事特种作业、特种设备作业的人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训、参加统一的安全培训考试并经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 特种作业人员教育培训 | 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 其他人员教育培训 | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
基础管理 | 安全文化 | 安全文化建设 |  | 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施建设 | 企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 企业应按规定对建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工、试运行、竣工验收等阶段进行规范管理。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施验收 | 企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格、本质安全度高的设备设施。对设备选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关验收记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 仓库选址 | 1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风方向，选址时要避开风口。2.土壤承载力要高，避免在地质条件不良的地方建仓库。3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。4.不宜靠近易燃、易爆场所。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 建筑设施 | 1.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 库区布置、主要场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施运行管理 | 建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。建立设备设施运行台账，制定检维修计划。检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 立体库 | 1.在进行大跨度的库房设计时，应考虑到跨度大易变形，必须保证足够的安全。跨度应符合相关标准或要求以保证库房能够在地震中承受水平冲击力。2.库房的基础及地面要有足够的承载力。3.立体库房的消防系统、照明系统、通风及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标准规范的规定。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 堆垛机 | 1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定要求。2.堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接地。3.堆垛机具有各机构终端限位保护，巷道两端限速保护，货叉与运行、起升机构的联锁，限制货叉在货格内微升降的行程，入库时货物要虚实探测，钢丝绳松绳和过载保护，载货台断绳保护，声光信号，超越限制器，货架上货物不正报警等多种安全保护装置。4.在切断电源前，禁止打开控制箱和电气装置。5.堆垛机操作必须由专人负责，与操作无关人员均不得进行操作或进入司机室；操作人员每次开机前必须发出警告信号，司机室搭载人数不得超过2人；在堆垛机运行中，司机不得将身体的任何部位伸出司机室以外。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 冷 库 | 1.制冷系统的密封和冷库的密封要符合安全规范。2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性，应具备防腐和防毒安全防护设施和装备。3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏，应装设相应的检测装置。4.对工作人员及冷库内的其他设施设备应做好防寒保暖工作。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 货 架 | 1.货架的安装应符合有关标准和规定要求。2.货架各个结合处必须固定牢固。3.钢货架表面加涂防火涂料或采取其他保护措施。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。5.货架在使用过程中防超高超宽，防超载，防撞击，防头重脚轻。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 垂直输送机 | 1.垂直输送机安装应符合有关标准和规定要求。2.垂直输送机应具备货态异常检测装置，装货异常检测装置，升降异常检测装置，手动停止装置，超量检测装置，安全栅，货叉停止器，闸门联销装置，热敏继电器等安全装置。3.上述未说明的按相关规定执行。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 带式输送机 | 1.具有防尘装置。2.具有防火、防爆要求的仓库禁止采用塑料、增强尼龙等材料的输送带。3.倾斜的带式输送机必须装有停止器和制动器作为安全装置。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
4.带式输送机工作时，检查胶带松紧程度，并进行空载起动。5.带式输送机的进料必须保持均匀。6.带式输送机必须在停止进料且待机上物料卸完后才能停机。如中途突然停车，应在事故排除后，卸下带上的物料再启动。7.带式输送机不使用时应盖上油布。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 螺旋式输送机 | 1.螺旋式输送机各节必须在全部调整稳妥后再拧紧地脚螺栓或固定在支架上。2.驱动装置的低速轴和螺旋输送机的前轴应在同一轴线上。3.螺旋输送机各悬挂轴承应可靠地支撑连接轴，不得使螺旋卡住或压弯。4.加料时应当均匀。5.螺旋机应空载起动，起动后方可加料。6.确保吊轴承两侧的连接螺栓无松动、掉下或剪断。7.不能在输送机运转时取下螺旋机的机盖。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 非自行移动式输送机 | 1.产品设计和制造必须符合国家相关标准的要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.当输送机处于工作位置时应将轮子垫稳。
3.输送机移动前应停车，并且必须切断动力源，移动到工作位置后再运转。
4.输送机移动时不得超过制造厂所表明的最大牵引速度。
5.当输送机移动时不允许任何人坐在机器上或吊在其下面。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 斗式提升机 | 1.斗式提升机的设计和建造应符合有关标准的要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.斗式提升机头轮主轴与尾轮主轴应在同一垂直面内，两轴线应与水平面平行。
3.室内斗式提升机泄压管应直通室外，材料选用容易冲开或破坏的薄金属板或纤维板制作，机头上部可设卸爆口或卸爆管。
4.斗式提升机罩壳处应装有清扫门，门的开启不能是瞬时的。
5.当搬运有害性质的物料时，提升机壳体应密闭，如有必要应安装排烟和吸尘装置。
6.对无罩壳的斗式提升机在物料易掉落地段应设有防护装置，否则应禁止进入该区域。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 刮板输送机 | 1.机头、机尾必须牢固安装在头、尾支架上，头部进料口的高度必须保证物料有足够的自留角。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.中间段支架间距不得大于4m，支架距机壳法兰口的距离应符合相关标准或要求。
3.刮板链条首尾连接，用联接板、联接销接起来，或用销轴联接，联接牢固转动灵活，且必须对中。
4.主动链轮和从动链轮应在同一平面。
5.未安装液力耦合器的刮板输送机一般不得满载起动。
6.运行过程中如有物料或粉尘泄漏，应调整或更换密封垫。
7.运行过程中严禁打开盖板，严禁在设备上行走。
8.禁止接近设备的活动部件。如必须在设备运转时接近活动部件进行工作，则必须有一工作人员职守在停止装置旁边，注视着正在工作的人员，以便随时停车。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 悬挂式输送机 | 1.确保使用的悬挂式输送机的设计和建造应符合有关标准的要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.离地面小于2.5m的链条或滚轮的轨道，正常情况下人员可能进入的区域必须加以防护。
3.必须在所有规定通道上用可见信号提醒人们注意，避免与运行车辆相撞。
4.在线路倾斜的地方应采取措施防止货物及承载装置失去控制。
5.严禁将任何部件依靠或放置在链条或滚轮的轨道上。管理和维护人员确实需要在链条上或轨道上工作时，应采取必要的防护措施，并确保输送机处于停机状态。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 连续搬运设备移动式支承装置 | 1.确保使用的连续搬运设备移动式支承装置的设计和建造应符合有关标准的要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.在每个通往移动式支承装置的通道应设置“未经批准，禁止入内”的警示。
3.移动式支撑装置的轨道上应装有缓冲停止器或其他相应的装置。
4.移动部件与固定平台的距离不应小于0.5m，中间必须设有防护栏或类似装置。
5.每次换班时，司机应检查制动系统，必须随时注意移动式支撑装置可能会出现的缺陷，如发现有影响设备作业安全的缺陷时，必须立即停止作业。
6.当有人处在危险时，司机应开动警报装置。
7.当轨道式移动支撑装置用贮料时，必须确保所有运动部件和贮存物料之间间隙符合相关规定。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 分拣机 | 1.分拣机的安装应符合有关标准和规定要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.确保设备各联结部分紧固。
3.分拣机应有自动停止装置、报警装置以及防静电、防滑等装置。
4.分拣机应具有防尘、防噪装置。
5.在分拣棍子处、推出装置处以及分拣口周围架设安全网装置，防止人接触。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 裹包机 | 1.选购的裹包机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.确保机器转盘上没有物品或人员。
3.确保设定裹包高度的接触开关的凸轮轨道上无障碍物。
4.确保转盘周围安全距离内无人。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 填充机 | 1.选购的填充机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.在压力下进行充填时必须对填充机装设防护装置，阻挡爆炸时被包装产品或包装容器飞出。
3.在充填有毒或有害物品时，在充填工位上装设有效的吸尘装置、保护罩、喷淋装置等。
4.在充填易燃易爆物品时，必须有防火、防爆、防静电装置，并设置通风或吸尘装置。
5.与充填物接触的机械零部件的表面温度必须低于充填物的燃点。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 真空包装机 | 1.选购的真空包装机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.真空包装机在安装时必须符合安全规范，有可靠接地装置。
3.严格按照操作规程操作，以免意外事故的发生。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 托 盘 | 1.托盘的结构、尺寸设计应符合相关方面及专业领域已有的安全技术要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.以托盘为集装单元的货物不能超过托盘的最大承载力。
3.根据货物的物化属性选择合适的托盘。
4.确保集装单元与其配套的装卸搬运设备在货物空间转移上的良好配合、平滑过渡。
5.托盘的堆码要平衡，防止货物倾斜、塌落。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 封口机 | 1.各类防护罩、防护盖等完备可靠，安装符合要求。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.传送带的速度在合适的范围。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 搬运机器人 | 1.设立安全防护空间和限定空间，预设安全补偿措施，以防有人闯入安全防护空间。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.控制柜应安装在安全防护空间外。当控制柜安装在安全防护空间内时，控制柜定位和安装应符合有关安全防护空间内人员的安全要求。
3.机器人运动部件和周围环境中的物体之间（如结构支柱、平顶隔栅、防护栏、电源线等）要有足够的安全间距。
4.机器人系统布局应考虑操作员执行与机器人有关的手动操作时的安全，或通过采用一定的措施，使操作人员不必进入危险区，或为手动操作提供适当的安全防护装置。
5.应设警示信号装置，以给接近或处于危险中的人员提供可识别的视听信号。
6.操作人员严格执行安全操作规程，启动时确认操作现场安全。
7.遇到突发故障时应该按照故障处理办法采取相应操作。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 安防设备 | 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.设备档案完整，资料数据保密。
3. 对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行。
4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 防雷设备 | 1.库房应安装避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.将建筑设施内的金属设备、金属管道、电缆钢铠外皮及钢筋构架等电位良好接地，钢筋混凝土层面要将钢筋焊接成避雷网，且每隔18-24m采用引下线与接地装置连接。
3.运输工具在运输危险化学品时也必须有防雷措施。
4.建筑物宜利用钢筋混泥土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为防雷装置。
5.在入户处应将绝缘子铁脚接到防雷及电气设备的接地装置上。
6.进入建筑物的架空金属管道在入户处宜和上述接地装置相连。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 除尘系统 | 1.风机转子转动灵活，无擦碰。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.联轴器或带轮安装可靠，电机轴和风机主轴的同轴度应符合技术要求。
3.电气系统正常，接地良好。
4.空压机压力正常。
5.排气口不得有明显灰尘泄漏。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 烘干系统 | 1.烘干系统应该设置防雷设施。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.设备所有运转部分应设置保护罩，应有警示或提示标志。
3.已装货或正在作业的烘前、烘后仓及烘干储货段不允许进入。
4.烘干机排送畅通。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 机械通风系统 | 1.空气分配系统向货堆内送风应均匀，通风设施应安全可靠。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.通风系统完好，风道内不得有积水和异物，地上笼风道衔接部位牢固合缝。
3.多台风机同时使用时，应逐台单独启动。禁止同时启动。
4.应安装防噪装置。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 消防设备设施 | 1.选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。
3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。
4. 对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行。
5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
6.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 变配电系统 | 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。
7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。
9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。
10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 固定式低压电气线路 | 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。
4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。
5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 动力照明箱（柜、板） | 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 在正常情况下所有用电、配电设备金属外壳及电缆桥架、支架、保护管等均须可靠接保护地线（PE）。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 临时用电线路 | 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。
3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。
4.必须按照电气线路安装规程进行布线。
5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 电焊机 | 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板进行隔离，以防止人员或金属物体接触。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。
3.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。
4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。
5.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 手持电动工具 | 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。
3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。
4.电源线中间不允许有接头和破损。
5.不得跨越通道使用。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 管 线 | 1.应有管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 特种设备管理 | 建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等） | 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。
4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 工业气瓶 | 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.在检验周期内使用。
常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。
3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。
5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。
6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以上，应设置二级瓶库。
7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。
8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。
9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等） | 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用： | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
（1）吊车之间防碰撞装置。
（2）大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。
（3）过载保护装置。
（4）主、副卷扬限位、报警装置。
（5）登吊车信号装置及门联锁装置。
（6）露天作业的防风装置。
（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。
2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。
3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。
5.起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。
6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。
7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。
8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。
9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。
10.报废吊索具不得在现场存放或使用。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 场（厂）内专用机动车辆 | 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。
3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。
4.每年检验一次，检验数据齐全有效。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 叉 车 | 1.叉车载重不超过额定能力，产品标志清楚。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
2.动力系统性能良好、运转平稳、无异响。
3.叉车的操纵符合规定。
4.车架不得变形，螺栓不得缺少或松动；车轮防护装置齐全、牢固、无损坏。
5.车辆转向系统良好，自由角满足额定要求。
6.刹车系统灵敏，脚制动器踏板力均匀，手刹车完整、有效。
7.升降架属具齐全、完好；门架前倾上下动作平稳。
8.货叉安装可靠、牢固；货叉无裂纹、开焊。
9.货叉两叉尖高度差，水平长度差，货叉磨损长度满足额定要求。
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施检维修 | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 企业应建立生产设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 检维修方案应包含作业风险分析、控制措施及应急处置措施。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 企业应建立设备设施报废管理制度，设备设施的报废，应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按规定制定拆除、报废方案，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按规定进行处置。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏、盖板和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 生产现场管理和生产过程控制 | 建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
1.危险区域动火作业。
2.进入受限空间作业。
3.高处作业。
4.大型吊装作业。
5.临时用电作业。
6.其他危险作业。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 生产现场管理和生产过程控制 | 应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 生产现场管理和生产过程控制 | 应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业应建立班组安全活动管理制度，明确召开班组安全会议的要求和内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 仓库作业要求 | 1.库区内严禁烟火。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
2.库区内按规定设置交通安全标志和设备设施。
3. 库区和仓库内路面平坦，无积油积水，无障碍物。
4.消防通道和疏散通道畅通，应急指示和照明完好。
5.特殊仓储物必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。
6.库内保持良好通风条件。
7.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。
8.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 存储要求 | 1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
2.对于不采用托盘货架存储方式的物料，制定堆放要求，设置最高堆放高度，规定摆放方式，不得随意堆高。堆高的方式应该采用物流码数堆放，保证货物堆放的稳定性。
3.对于采用托盘货架存储方式的物料，应定期检查货架的稳固性，安全性。使用设备存取货物时，应将货物放置到位。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 危险化学品使用安全要求 | 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
2.储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求。
3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签，在盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，采用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。
4.企业使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。危险化学品专用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施应定期进行检测。
5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 生产过程控制 | 1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。
作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。
3.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业。
4.生产作业必须落实安全防护措施。作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括： | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
1.遵守劳动纪律。
2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。
3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。
4.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。
5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 人力作业安全要求： | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
1.人力作业仅限制于轻负荷的作业。男工人力搬举货物每件不超过80kg，集体搬运时每人负荷不超过40kg，女工不超过25kg。搬运作业距离不宜过长。
2.作业前应使作业人员明确作业要求、了解作业环境、清楚危险有害因素。
3.合理安排工间休息。
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 落实危险作业管理制度，执行工作票制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 企业应根据工作场所的风险特点，按照有关规定，在有较大危险因素和严重职业病危害因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的、正确的安全警示标志和职业病危害警示标识。企业应定期对安全警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏、盖板和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患排查 | 企业应组织开展事故隐患排查治理工作，建立事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患排查 | 企业应依据有关法规、标准，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的范围和要求，并组织开展相应的培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患排查 | 企业对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患排查 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患排查 | 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 排查范围与方法 | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 |  | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患治理 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患治理 | 企业对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患治理 | 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业、停止建设施工或者停止使用相关装置、设备、设施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患治理验收与评估 | 隐患治理完成后，企业应按规定对治理情况进行验收和销账。重大事故隐患治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员验收；其他生产经营单位可以聘请专家或者委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 隐患信息报送 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 隐患排查和治理 | 预测预警 | 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 风险辨识 | 企业应建立危险源辨识管理制度，组织全员对本单位危险源进行全面、系统的辨识。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业危险源风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档。
危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 风险评价 | 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应选择消除、预防、减弱、替代、隔离、连锁、警告、个体防护等工程控制措施，对风险进行控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定相应的风险，对其进行分级分类管理，制定并落实相应的控制措施。
企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险源，掌握、落实应采取的控制措施。
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 危险源、重大危险源管理 | 企业应建立健全危险源安全管理制度，对危险源实施分级管理。制定危险源、重大危险源安全管理技术措施和应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业应依据有关标准、文件规定，对本单位的装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。对确认的重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级，及时登记建档，设置安全监控报警系统，进行日常监控，并按规定进行备案。
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 变更管理 | 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行管理。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更后所产生的风险进行分析和控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 监控与管理 | 对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 监控与管理 | 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 风险管理 | 监控与管理 | 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 建立职业健康的管理制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业危害告知和警示 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业危害申报 | 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：
（1）新、改、扩建项目。
（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
现场管理 | 运行控制 | 职业健康 | 职业病危害检测与评价 | 企业应改善工作场所职业卫生条件，控制职业病危害因素浓（强）度不超过国家标准限值。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业应组织对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并登记建档。
存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；职业病危害严重的，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
检测、评价结果存入职业卫生档案，并向安全监管部门和从业人员公布。
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急机构和队伍 | 建立事故应急救援制度。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急机构和队伍 | 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急机构和队伍 | 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急机构和队伍 | 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急预案 | 企业应按有关规定成立由主要负责人任组长的编制小组，制定生产安全事故应急预案，并针对危 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急预案 | 险性较大的重点岗位制定现场处置方案，建立生产安全事故应急预案体系。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急预案 | 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急预案 | 应急预案应定期评估，并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急设施、装备、物资 | 企业应按规定和可能发生的事故种类特点设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠，建立管理台账，设置专人负责管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急救援 | 应急演练 | 企业应定期组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急处置 |  | 发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，制定并实施应急处置方案： | 《企业安全生产标准化基本规范》
发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。
严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。
立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告。
对可能引发其他次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门。
研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。
请求周边应急救援队伍参加事故救援。
准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。
现场管理 | 应急管理 | 应急评估 |  | 企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应加强对险肇事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施，杜绝类似事件的发生。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
企业应按照有关要求开展事故统计分析，宜与国际通行的事故统计指标进行对比，并将对标结果纳入日常事故统计工作中。
企业应将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。
企业应建立事件事故档案和管理台账。
企业要开展事故案例教育活动，举一反三汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。
现场管理 | 事件事故查处 | 事故报告 |  | 企业应建立事故报告程序，发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门，并采取相关措施。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。要妥善保护事故现场及有关证据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 企业发生事故后，应按相关规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合有关部门的事故调查。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。
事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。
企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。
现场管理 | 事件事故查处 | 事故案例教育 |  | 对员工进行有关事故案例的教育。 | 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业主要负责人应全面负责组织自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业发生死亡事故后应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产管理系统中存在的缺陷。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 持续改进 |  | 企业应根据安全生产标准化的自评结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，持续改进，不断提高安全生产绩效。 | 《企业安全生产标准化基本规范》