## 其它
河南省商场企业安全生产隐患排查清单
Ⅰ级隐患自查标准 | Ⅱ级隐患自查标准 | Ⅲ级隐患自查标准 | Ⅳ级隐患自查标准 | 自查标准项具体描述 | 参考依据
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 验收报告 | 消防验收报告 | 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取得消防验收合格报告。 | 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 目 标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 目 标 | 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产目标 | 监测与考核 | 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 机构设置 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 机构职能 | 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 主要负责人及领导层职责 | 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构和职责 | 全员参与 | 企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核；企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志和职业病危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 相关保险 | 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 规章制度 |  | 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 规章制度 |  | 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 评 估 | 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 修 订 | 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 档案记录管理 | 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 档案记录管理 | 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案管理 | 档案记录管理 | 对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 建立安全教育培训的管理制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能，遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员教育培训 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产、职业卫生知识和应急管理等能力。法律法规要求对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应按规定接受专门的安全培训，参加统一的安全培训考试并经考核合格。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 企业应对从业人员进行安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产、职业卫生和应急救援知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位事故隐患的辨识和处置，了解事故应急处理措施，悉知在安全生产和职业卫生方面的权利和义务，确认其能力符合岗位标准要求。并根据实际需要，定期进行复训考核。未经安全教育培训或考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 新入厂（矿）人员在上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合国家和行业有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从业人员在本生产经营单位调整工作岗位或离岗六个月重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、队）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从事特种作业、特种设备作业的人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训、参加统一的安全培训考试并经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 特种作业人员教育培训 | 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 其他人员教育培训 | 义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 安全文化建设 |  | 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施建设 | 企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 企业应按规定对建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工、试运行、竣工验收等阶段进行规范管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施验收 | 企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格、本质安全度高的设备设施。对设备选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关验收记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 建筑物 | 1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格；2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验；3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂；4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙；5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔；6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施；7.建筑物应按规定安装避雷装置。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 仓储设施 | 1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理；2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施；3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施；4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通；5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯；6.安全通道门要符合消防设计要求；7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 人员密集型场所 | 1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。 3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。 4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。 5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。 6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。 8.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 9.消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。 10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施运行管理 | 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。 特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 消防设备 | 1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。 3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。 4.设备档案完整。 5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。 6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 安防设备 | 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.设备档案完整，资料数据保密。 3.设备各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 闭路电视监视系统 | 应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等），厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 计算机房设备 | 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.设备档案完整，安全保密性能良好。 3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 厨房设备 | 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。 3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。 6.抽风和给排水系统完好无缺陷。 7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。 8.厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 洗涤设备 | 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。 3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。 6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。 7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。 8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 梯台及防护栏杆 | 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔；2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷；3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固；4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 电气设备 | 电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。 1.变配电系统:（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10毫米。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志;（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠;（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置;（5）空气开关灭弧罩应完整;（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象;（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志;（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 2.电网接地系统:（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求;（2）电网接地装置的接地电阻值小于4欧姆，应保存定期检测记录;（3）接地装置应有编号和识别标记。 3.动力及照明配电柜(箱):（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接;（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置;（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象;（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志;（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染;（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 4.低压电气线路 （1）固定线路:a)线路架设位置、间距符合设计要求;b)线路导线型号、规格符合设计要求;c)线路的保护装置符合设计要求;d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图;e)线路导线绝缘保护完好;f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 （2）临时线路:a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除;b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护;c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器;d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接;e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。 5.防雷接地装置:a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10欧姆;b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录;c)接地装置应有编号和识别标记。 6.其他:a)易燃易爆场所必须使用防爆电器;b)线路应按规范敷设;c)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上;d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物；e)仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 运行控制 | 机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 手持电动工具 | 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级；2.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整有效；3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动；4.电源线中间不允许有接头和破损；5.不得跨越通道使用。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 车辆 | 1.必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育；2.车辆整洁、资料齐全；3.动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；4.灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；5.传动系统运转平稳；6.转向系统轻便灵活；7.制动系统安全有效，制动距离符合要求。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施检维修 | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施检维修 | 企业应建立生产设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施检维修 | 检维修方案应包含作业风险分析、控制措施及应急处置措施。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 企业应建立设备设施报废管理制度，设备设施的报废，应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按规定制定拆除、报废方案，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按规定进行处置。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 警示标志 | 企业应根据工作场所的风险特点，按照有关规定，在有较大危险因素和严重职业病危害因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的、正确的安全警示标志和职业病危害警示标识。企业应定期对安全警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 警示标志 | 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 进行危险性较高的作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 应对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业环境等存在的隐患，进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 作业行为管理 | 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括： 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，应停机，通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。 6.对仓储作业、整理货品、搬运等作业进行专项管理。 7.电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 8.按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业应建立班组安全活动管理制度，明确召开班组安全会议的要求和内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 建立安全标志、职业病危害警示标识和安全防护管理制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全标志。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在玻璃门、旋转门、台阶、楼梯、护栏等设备设施或场所设置安全警示标志。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及酒店区域内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等防护措施。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 不得将经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行控制 | 作业安全 | 相关方管理 | 企业应定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育培训工作；组织开展安全管理工作的评议或考核。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应组织开展事故隐患排查治理工作，建立事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应依据有关法规、标准，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的范围和要求，并组织开展相应的培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 排查范围与方法 | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理 | 企业对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理 | 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业、停止建设施工或者停止使用相关装置、设备、设施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理验收与评估 | 隐患治理完成后，企业应按规定对治理情况进行验收和销账。重大事故隐患治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员验收；其他生产经营单位可以聘请专家或者委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患信息报送 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 企业应建立危险源辨识管理制度，组织全员对本单位危险源进行全面、系统的辨识。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 企业危险源风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险评价 | 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险评价 | 企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应选择消除、预防、减弱、替代、隔离、连锁、警告、个体防护等工程控制措施，对风险进行控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定相应的风险，对其进行分级分类管理，制定并落实相应的控制措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险源，掌握、落实应采取的控制措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 危险源、重大危险源管理 | 企业应建立健全危险源安全管理制度，对危险源实施分级管理。制定危险源、重大危险源安全管理技术措施和应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 危险源、重大危险源管理 | 企业应依据有关标准、文件规定，对本单位的装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。对确认的重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级，及时登记建档，设置安全监控报警系统，进行日常监控，并按规定进行备案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 变更管理 | 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行管理。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更后所产生的风险进行分析和控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 预防预控 |  | 企业应根据生产经营状况、隐患排查治理及风险管理等情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预警预报体系。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 建立职业健康管理制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 企业不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事繁重体力劳动和有害作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。企业应做好女工“五期”保护，并有相应措施。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业危害申报 | 按规定及时、如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目。 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。 （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害检测与评价 | 企业应改善工作场所职业卫生条件，控制职业病危害因素浓（强）度不超过国家标准限值。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害检测与评价 | 企业应组织对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并登记建档。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害检测与评价 | 存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测；职业病危害严重的，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业病危害检测与评价 | 检测、评价结果存入职业卫生档案，并向安全监管部门和从业人员公布。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 建立事故应急救援制度。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 定期组织应急救援队伍和人员进行训练。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 企业应按有关规定成立由主要负责人任组长的编制小组，制定生产安全事故应急预案，并针对危险性较大的重点岗位制定现场处置方案，建立生产安全事故应急预案体系。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 应急预案应定期评估，并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急设施、装备、物资 | 企业应按规定和可能发生的事故种类特点设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠，建立管理台账，设置专人负责管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急演练 | 企业应定期组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急处置 |  | 发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，制定并实施应急处置方案： 发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。 严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。 立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告。 对可能引发其他次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门。 研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。 请求周边应急救援队伍参加事故救援。 准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 |  | 应急评估 |  | 企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 |  | 应急评估 |  | 完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应加强对险肇事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施，杜绝类似事件的发生。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应按照有关要求开展事故统计分析，宜与国际通行的事故统计指标进行对比，并将对标结果纳入日常事故统计工作中。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应建立事件事故档案和管理台账。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业要开展事故案例教育活动，举一反三汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故报告 |  | 企业应建立事故报告程序，发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门，并采取相关措施。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。要妥善保护事故现场及有关证据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 企业发生事故后，应按相关规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合有关部门的事故调查。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故案例教育 |  | 对员工进行有关事故案例的教育。 | 《商场企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业主要负责人应全面负责组织自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业发生死亡事故后应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产管理系统中存在的缺陷。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 |  | 持续改进 |  | 企业应根据安全生产标准化的自评结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，持续改进，不断提高安全生产绩效。 | 《企业安全生产标准化基本规范》