## 其它
河南省宾馆酒店等住宿企业安全生产隐患排查清单
Ⅰ级隐患自查标准 | Ⅱ级隐患自查标准 | Ⅲ级隐患自查标准 | Ⅳ级隐患自查标准 | 自查标准项具体描述 | 参考依据
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  | 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照 | 《中华人民共和国公司法》
基础管理 | 资质证照 | 验收报告 | 消防验收报告 | 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取得消防验收合格报告。 | 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 目 标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 目 标 | 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 监测与考核 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 监测与考核 | 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 监测与考核 | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全生产 目标 | 监测与考核 | 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构 和职责 | 机构设置 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构 和职责 | 机构职能 | 企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 组织机构 和职责 | 主要负责人及领导层职责 | 企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。 企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 安全生产费用 | 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志和职业病危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 目标职责 | 安全投入 | 相关保险 | 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 法律法规、标准规范 |  | 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 规章制度 |  | 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 岗位安全操作规程 |  | 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案 管理 | 评 估 | 企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案 管理 | 修 订 | 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案 管理 | 档案记录 管理 | 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案 管理 | 档案记录 管理 | 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 法律法规与安全管理制度 | 文件和档案 管理 | 档案记录 管理 | 对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 建立安全教育培训的管理制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能，遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 教育培训管理 |  | 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员教育培训 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产、职业卫生知识和应急管理等能力。法律法规要求对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应按规定接受专门的安全培训，参加统一的安全培训考试并经考核合格。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 新入厂（矿）人员在上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合国家和行业有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从业人员在本生产经营单位调整工作岗位或离岗六个月重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、队）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 从事特种作业、特种设备作业的人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训、参加统一的安全培训考试并经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 从业人员教育培训 | 其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府有关规定。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 特种作业人员教育培训 | 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 人员教育培训 | 其他人员教育培训 | 义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 教育培训 | 安全文化建设 |  | 企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施建设 | 企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施建设 | 严格执行 “三同时”管理制度，根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 | 《企业安全生产标准化基本规范》 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施建设 | 企业应按规定对建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工、试运行、竣工验收等阶段进行规范管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施验收 | 企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格、本质安全度高的设备设施。对设备选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关验收记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 对客经营场所 | 1．客房：(1)应在显著位置放置中英文对照的 “宾客安全须知”、应急疏散图及相关说明；(2)客房地面、墙面、天花板应无破损、无开裂、无脱落；(3) 配置的电气用品完好、有效、安全、可靠；(4) 客房卫生间须采取有效防滑措施,浴缸应配备防滑垫,并有“小心滑倒”等警示标志；浴室扶手无松动、脱落；排风扇完好、有效；(5)客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。 2．客房楼层：(1)楼层通道（消防通道）疏散指示标志清晰；(2)公共区域地面打蜡或拖地时必须放置警示牌；(3)按照标准配备消防器材；(4)疏散通道的门应向疏散方向开启，并保持关闭状态，不得上锁；(5)疏散通道不得堆放杂物。 3．餐厅及会议场所：(1)服务人员在清理卫生时应注意检查所有烟头是否完全熄灭；(2)出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散；(3)大宴会厅和大型会议室等人员集中的场所应具有两个以上的安全疏散通道，客人数量不能超出核定的范围；(4)二层以上的餐厅，营业面积大于80平方米，其疏散楼梯应不少于2个；(5)按照标准配备消防器材。 4．娱乐场所（歌厅、舞厅、演艺厅等）：(1)卡拉OK厅及其包间内应当设置声音或者视、像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散。设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准；临时用电线路应当采取有效防护措施；电气设备应当安装漏电和过载保护装置。舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。(2)娱乐场所应当保证安全出口的畅通；不得封闭、堵塞安全出口；安全出口处不得设置门槛。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | (3)疏散门应当向疏散方向开启，不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内不得设置踏步；(4)娱乐场所内设置的包间、包厢，应当在房门上安装高度适宜、面积不小于0.2平方米、能够展现室内整体环境的透明窗口，不得设置内锁和套间、卫生间；设置长明灯，不得设置可调灯光。；(5)娱乐场所的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备，并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断；(6)娱乐场所的营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯；(7)娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的歌舞娱乐场所，应当安装人员流量统计装置；(8)娱乐场所应当设置报警系统，并在包间、包厢的视频设备上设置开机安全提示语；(9)按照标准配备消防器材。 5．健身场所：(1)健身房的健身器材应符《健身器材的安全通用要求》（GB 17498）的要求，器材质量稳定，安全可靠，整洁卫生；(2)健身房应保证所提供的健身服务符合保障健身人员人身财产安全的要求，器材醒目处张贴有器材名称、具体用途、使用说明或图示；对使用不当、容易造成器材损坏或可能危 及人身财产安全的器材、设施等应做出真实的说明和明确的警示，并说明正确使用的方法。 6．洗浴场所：(1)各厅室须设置电源控制分闸，电源线与可燃结构的安全距离＞10厘米，或设非燃隔离层；(2)配电线路须穿金属管线保护；(3)禁止拉临时电线；(4)凡移动的电器设备，其电源线必须采用符合国家和行业标准的产品、电缆，并严格按产品使用说明书进行操作，不得超负荷运载；(5)应定期对用电设备进行检修维护，保证用电安全；(6)按照标准配备消防灭火器等消防器具；(7)场所内设置中英文对照的《宾客安全须知》及有关警示标志。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 7．游泳场所：(1)水上救生员数量(2)游泳池营业期间应配备经过专业培训，且取得合格证书的专职救生人员及救生设备；救生员应当持证上岗，并佩带明显标识；(3) 要有水深标志；(4) 按规定对次氯酸钠等消毒物品进行保存和使用。 8．其他娱乐场所：(1)各种设备设施应符合相关规定的要求，并保持完好、有效的状态；(2)按规定设置安全标志；(3)保持疏散通道畅通；(4)按照标准配备消防器材；(5)按规定配备应急设备设施，并保持完好状态。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 运行管理制度 | 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度；建立设备设施运行台账，制定检维修计划；按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 建筑物 | 1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格；2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工应当符合消防有关规定；3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设员工宿舍；4.楼层管道井应当封闭；5.建筑物应按规定安装避雷装置；6.安全出口、疏散通道、疏散门、应急照明和标志符合有关规定。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 仓储设施 | 1．库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵重物品库房应当安装报警装置；2．应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌；3．仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定；4．仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化；5．仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备；6．电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关；7．仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器；8．可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备；9．酒品、洗涤和消毒用品、皮草间等储存应按有关规定执行；10．库房内严禁留人住宿。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 消防设备 | 1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好；2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查；3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。消防控制室应设置单独的外线电话；4.有完整的报警记录和设备运转情况记录；5.设备各项联动、操控及显示等功能运行良好；6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷，处于正常工作状态；7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺；8.应当配有中文（涉外单位还应配有英文）紧急疏散广播录音或书面的广播词，广播应覆盖所有营业区域。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 闭路电视监视系统 | 在酒店的大堂、客房走廊等公共区域应安闭路电视监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、客房通道和贵重物资集中场所（如收银处、仓库等），商场、地下车库及其他区域。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 计算机房设备 | 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定；2.设备档案完整，安全保密性能良好；3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好；4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷；6.有完整的工作记录。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 空调机房 | 1.机房中制冷剂储存量不应超过150千克，严禁易燃易爆的制冷剂储存在机房中；2.盛装回收制冷剂的容器其盛装量不得超过允许盛装量；3.应定期检测循环冷却水和冷冻水，水质标准符合国家GB50050标准；冷却水系统应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；4.压力容器的使用、管理必须符合《压力容器安全技术监察规程》要求；5.制冷剂钢瓶必须离明火10米以上；6.不得对瓶体进行焊接，不得使用报废的钢瓶；不得自行处理瓶体内的残液；7.制冷剂钢瓶内残留不少于0.5～1%规定充注量的制冷剂；8.制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后，应做好记录，压力表、安全阀进行铅封处理；9.压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装置；10.氨制冷机房所有电器必须都是防爆型，并采用双电源供电；11.外露运动部件和直通大气的进、出口，必须装设防护罩（或防护网）；12.制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专门的培训，持证上岗；13.有完整的运行记录。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 厨房设备 | 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置；2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机；3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好；4.每台设备应有单独控制开关；5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护；6.抽风和给排水系统完好无缺陷；7.使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过100千克或者气瓶总数超过30瓶的,应当按照有关规定设置气瓶间。高层建筑内的餐饮场所不得使用瓶装液化石油气；8.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火器；9.操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换；10.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材；11.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录；12.厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近应配备灭火毯和消防器材；13.灭菌、消毒、防疫设备设施及用具符合相关规定。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 洗涤设备 | 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置；2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活；3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好；4.每台设备应有单独控制开关；5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护；6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损；7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损；8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器；9.蒸汽管道和阀门必须有保温装置，防止烫伤；水、汽管路无滴漏现象。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 梯台及防护栏杆 | 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔；2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷；3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固；4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 电气设备 | 电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。 1.变配电系统:（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10毫米。 （2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志;（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠;（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置;（5）空气开关灭弧罩应完整;（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象;（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志;（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 2.电网接地系统:（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求;（2）电网接地装置的接地电阻值小于4欧姆，应保存定期检测记录;（3）接地装置应有编号和识别标记。 3.动力及照明配电柜(箱):（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接;（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置;（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象;（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志;（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染;（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 4.低压电气线路 （1）固定线路:a)线路架设位置、间距符合设计要求;b)线路导线型号、规格符合设计要求;c)线路的保护装置符合设计要求;d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图;e)线路导线绝缘保护完好;f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 （2）临时线路:a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除;b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护;c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器;d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接;e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。 5.防雷接地装置:a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10欧姆;b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录;c)接地装置应有编号和识别标记。 6.其他:a)易燃易爆场所必须使用防爆电器;b)线路应按规范敷设;c)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上;d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 运行控制 | 机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 手持电动工具 | 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级；2.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整有效；3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动；4.电源线中间不允许有接头和破损；5.不得跨越通道使用。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 车辆 | 1.必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育；2.车辆整洁、资料齐全；3.动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；4.灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；5.传动系统运转平稳；6.转向系统轻便灵活；7.制动系统安全有效，制动距离符合要求。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 特种设备管理 | 建立特种设备（锅炉、压力容器、配电房、电机房等）的管理制度。特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 设备设施检维修 | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 企业应建立生产设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 |  | 检维修方案应包含作业风险分析、控制措施及应急处置措施。检维修过程中应执行风险控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及许可作业的，应按规定办理相应作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理 | 生产设备设施 | 设备设施管理 | 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 企业应建立设备设施报废管理制度，设备设施的报废，应办理报废审批手续，在报废设备拆除前应在现场设置明显的报废设备标志。拆除、报废前应制定方案，涉及许可作业，应按规定制定拆除、报废方案，应对相关作业人员进行培训，并按规定组织落实。拆除、报废的设备设施应按规定进行处置。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 企业应加强工作现场安全管理和作业过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析、安全措施和应急预案等内容。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可能造成窒息、中毒的密室、管道、井、容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 进行危险性较高的作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 工作现场管理和作业过程控制 | 举办大型活动时应制定专门的安全方案和采取相应的安全措施，并制定专门的应急预案。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 作业行为管理 | 对作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括： 1.遵守劳动纪律和各项规章制度。 2.按操作规程的规定操作各种设备设施。 3.作业过程中注意各种不安全情况和不安全行为，及时纠正并落实安全措施。 4.向客人提示有关安全要求，采取适当方法制止不安全行为。 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业应建立班组安全活动管理制度，明确召开班组安全会议的要求和内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 岗位达标 | 企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作，并做好记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 建立安全标志、职业病危害警示标识和安全防护管理制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全标志。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在玻璃门、旋转门、台阶、楼梯、护栏等设备设施或场所设置安全警示标志。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 警示标志和安全防护 | 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及酒店区域内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等防护措施。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 相关方管理 | 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 相关方管理 | 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 相关方管理 | 不得将舞厅、康乐、商店等经营项目及场所租赁给不具备安全条件或者相应资质的单位和个人。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 相关方管理 | 经营项目、场所有承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，对有多个承包单位、承租单位的，应对安全工作统一协调、管理。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 生产设备设施 | 作业安全 | 相关方管理 | 定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育工作；对其安全管理工作进行评议。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应组织开展事故隐患排查治理工作，建立事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应依据有关法规、标准，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的范围和要求，并组织开展相应的培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 排查范围与方法 | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 排查范围与方法 | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、消防巡检、每日巡查和其他方式进行隐患排查。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 |  | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理 | 企业对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理 | 企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业、停止建设施工或者停止使用相关装置、设备、设施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患治理验收与评估 | 隐患治理完成后，企业应按规定对治理情况进行验收和销账。重大事故隐患治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员验收；其他生产经营单位可以聘请专家或者委托安全生产中介机构验收。未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 隐患排查与治理 | 隐患信息报送 | 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，及时向从业人员进行通报，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期报送隐患排查治理情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 企业应建立危险源辨识管理制度，组织全员对本单位危险源进行全面、系统的辨识。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 企业危险源风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险辨识 | 危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险评价 | 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险评价 | 企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动、设备设施、物料，尤其是非常规的活动和状态进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应选择消除、预防、减弱、替代、隔离、连锁、警告、个体防护等工程控制措施，对风险进行控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定相应的风险，对其进行分级分类管理，制定并落实相应的控制措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 风险控制 | 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险源，掌握、落实应采取的控制措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 危险源、重大危险源管理 | 企业应建立健全危险源安全管理制度，对危险源实施分级管理。制定危险源、重大危险源安全管理技术措施和应急预案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 危险源、重大危险源管理 | 企业应依据有关标准、文件规定，对本单位的装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。对确认的重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级，及时登记建档，设置安全监控报警系统，进行日常监控，并按规定进行备案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 隐患、风险及预防预控 | 风险管理 | 变更管理 | 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行管理。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更后所产生的风险进行分析和控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程、工作场所职业病危害因素监测及评价制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 按有关规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并将结果存档、报告和公布。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 运行机制 | 职业健康 | 职业健康管理 | 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 |  | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 |  | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 合同有效期间工作变更并有职业病危害变化的，依照前款规定，如实告知做从业人员，并协商变更原劳动合同相关条款。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 |  | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业病危害、预防和应急处理措施。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 |  | 职业健康 | 职业病危害告知和警示 | 对存在严重职业病危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标识和警示说明。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 |  | 职业健康 | 职业危害申报 | 按规定及时、如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目。 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。 （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 建立事故应急救援制度。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急机构和队伍 | 定期组织应急救援队伍和人员进行训练。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 企业应按有关规定成立由主要负责人任组长的编制小组，制定生产安全事故应急预案，并针对危险性较大的重点岗位制定现场处置方案，建立生产安全事故应急预案体系。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急预案 | 应急预案应定期评估，并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急设施、装备、物资 | 企业应按规定和可能发生的事故种类特点设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠，建立管理台账，设置专人负责管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急准备 | 应急演练 | 企业应定期组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急处置 |  | 发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，制定并实施应急处置方案： 发出警报，采取阻断或者隔离事故源、危险源等措施。 严重危及人身安全时，迅速停止现场人员作业，采取必要的或者可能的应急措施后撤离危险区域。 立即按规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人要立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告。 对可能引发其他次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门。 研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应当立即采取通告本单位从业人员、封闭事故现场、通知周边人员疏散、转移重要物资、避免或者减轻环境危害等措施。 请求周边应急救援队伍参加事故救援。 准备事故救援技术资料，维护事故现场秩序，保护事故证据，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急评估 |  | 企业应当对应急准备、应急处置工作实施评估。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 应急管理 | 应急评估 |  | 完成险情或事故应急处置后，企业应当主动配合现场指挥部开展应急处置评估。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应加强对险肇事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施，杜绝类似事件的发生。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应按照有关要求开展事故统计分析，宜与国际通行的事故统计指标进行对比，并将对标结果纳入日常事故统计工作中。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应将承包商、供应商在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业应建立事件事故档案和管理台账。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事件事故管理 |  | 企业要开展事故案例教育活动，举一反三汲取教训，制定并落实防范类似事故措施。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故报告 |  | 企业应建立事故报告程序，发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门，并采取相关措施。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。要妥善保护事故现场及有关证据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 企业发生事故后，应按相关规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合有关部门的事故调查。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故调查和处理 |  | 企业应落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 事件事故查处 | 事故案例教育 |  | 对员工进行有关事故案例的教育。 | 《酒店业企业安全生产标准化评定标准》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业主要负责人应全面负责组织自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 绩效评定 |  | 企业发生死亡事故后应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产管理系统中存在的缺陷。 | 《企业安全生产标准化基本规范》
现场管理 | 绩效评定和持续改进 | 持续改进 |  | 企业应根据安全生产标准化的自评结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化运行的质量，及时对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，持续改进，不断提高安全生产绩效。 | 《企业安全生产标准化基本规范》